REGIONE CALABRIA                                        Questionario Qualità dell’Aria anno 2009

Allegato

Sommario

Premessa	3

Stazione LOCRI	4

Ubicazione	4

Inquinanti monitorati	4

Parametri meteo climatici	4

Sintesi dei risultati	5

PM10	5

NO2, NO, NOx	5

O3	5

CO	5

Indice delle tabelle

Tabella 1: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa relativa al PM10	5

Tabella 2: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa relativa all’NO2 e NOx	5

Tabella 3: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa relativa all’O3	5

Tabella 4: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con lia normativa relativa al CO	5

# Premessa

Con riferimento alla parte B dell’Allegato I della Direttiva 2008/50/CE, il presente documento è finalizzato alla descrizione, per le zone o gli agglomerati, delle fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l’unico mezzo per valutare la qualità dell’aria.

Sulla base degli intendimenti sopra riportati, è stato possibile valutare, per la compilazione del Questionario di Qualità dell’Aria della Regione Calabria anno di riferimento 2009, i dati rilevati dalla stazione “LOCRI”  della rete ARPACAL operativa solo da Settembre 2009. I dati della stazione, infatti, non coprendo l’interno 2009, non sono analizzabili ai fini delle valutazioni annuali richieste dalla normativa, ma si propongono quali informazioni aggiuntive per la caratterizzazione della qualità dell’aria delle varie zone individuate.

# Stazione LOCRI

## Ubicazione

La stazione “LOCRI” fa parte della rete regionale della qualità dell’aria  dell’ARPACAL e ricade nella Zona D (zona collinare e di pianura senza specifici fattori di pressione) della zonizzazione regionale, approvata con il “Documento Preliminare al Piano di Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Calabria” nella Deliberazione di Giunta n. 9 del 13 gennaio 2010.

È una stazione di fondo urbana, posizionata all’interno del cortile della Scuola Elementare “Plesso Scolastico Scarfò – CD De Amicis – T. Campanella “ del Comune di Locri.

La cabina, dopo un periodo di osservazione atto a verificare l’ottimale funzionamento della strumentazione in dotazione, è stata dichiarata a regime solo da settembre 2009.

Longitudine 16.2551

Latitudine    38.2298

## Inquinanti monitorati

Polveri (PM10)

Ossidi di azoto (NO2, NO, NOx)

Ozono (O3)

Monossido di Carbonio (CO)

La stazione possiede in dotazione anche analizzatori di SO2 e BTX, che, però, per motivi tecnici  non hanno garantito una corretta performance strumentale. Pertanto i dati rilevati non sono utilizzabili.

## Parametri meteo climatici

Direzione vento

Velocità vento

Umidità

Radiazione solare globale

Temperatura

Pressione atmosferica

Pioggia

# Sintesi dei risultati

## PM10

Tabella 1: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa relativa al PM10

| Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50 g/m3 da non superare più di 35 volte l’anno) | Valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 g/m3) |
| --- | --- |
| N.S. | N.D. |

## NO2, NO, NOx

Tabella 2: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa relativa all’NO2 e NOx

| D.M. 60/2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 |  |  | NOx |
| Soglia di allarme (400 g/m3) | Valore limite orario per la protezione della salute umana (200 g/m3 da non superare più di 18 volte l’anno) | Valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 g/m3) | Valore limite annuale per la protezione della vegetazione (30 g/m3) |
| N.S. | N.S. | N.D. | N.D. |

## O3

Tabella 3: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa relativa all’O3

| Media anno 2009 g/m3) | Soglia di informazione oraria (180 g/m3) | Soglia di allarme ( 240 g/m3) | Valore Bersaglio per la protezione della salute umana media su 8h (120 g/m3 max 25 gg/anno a partire dal 2010) |
| --- | --- | --- | --- |
| N.D. | N.S. | N.S. | N.S. |

## CO

Tabella 4: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con lia normativa relativa al CO

| Media ultimi quattro mesi dell’anno 2009 (mg/m3) | Valore limite per la protezione della salute umana (media giornaliera su 8 ore: 10 mg/m3) |
| --- | --- |
| 0,18 | N.S. |